## 1_Etat Initial
❶ | Décrire l'état initial du pilote
CONSIGNES : Compléter les cases et les titres en jaune
DESCRIPTION DU PILOTE
| Surface [m²SDP] | Nombre de bâtiments | Nombre d'étudiants | Ville
| 1000 |  |  | Lille
| MIX ENERGETIQUE | [5 empty] | POURCENTAGE ELECTRICITE SPECIFIQUE
| Electricité |  | Gaz | Autre 1 | Autre 2 |  | Electricité consommée | Electricité spécifique | Electricite non spécifique (chauffage, ECS)
ENR | 19.9% |  | 0% |  |  |  | [kWhef/an] | [%] | [%]
FOS | 11.3% |  | 100% | [5 empty] | 100%
FIS | 68.8% |  | 0%
CONSOMMATIONS D'ENERGIE
| Electricité spécifique | Electricité non spécifique | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | TOTAL | TOTAL
| [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/m².an]
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| FACTURE D'ENERGIE | [7 empty] | PRIX DES ENERGIES
| Electricité spécifique | Electricité non spécifique | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | TOTAL | TOTAL |  | Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2
| [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/m².an] |  | [€TTC/MWh] | [€TTC/MWh] | [€TTC/MWh] | [€TTC/MWh]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE | [7 empty] | FACTEURS D'EMISSION
| Electricité spécifique | Electricité non spécifique | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | TOTAL | TOTAL |  | Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2
| [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/m².an] |  | [gCO2e/kWh] | [gCO2e/kWh] | [gCO2e/kWh] | [gCO2e/kWh]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 219
PRODUCTION LOCALE D'ENR
| ELECTRICITE |  | CHALEUR
| Autoconso. [kWhef/an] | Revente [kWhef/an] | Autoconso. [kWhef/an] | Revente [kWhef/an] | TOTAL [kWhef/an]
0
INDICATEURS ENERGIE
| Part EnR [%] | Part fossile [%] | Part fissile [%] | Autoprod. [kWhef/an] | Autoconso. [kWhef/an]
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INDICATEURS COUT GLOBAL
| Energie (P1) [€TTC/an] | Energie (P1) [€TTC/m².an] | EM (P2+P3) [€TTC/an] | EM (P2+P3) [€TTC/m².an]
| 0 | 0 |  | 0
Note on B9: MELAY Blandine: Issue du réseau
Note on D9: MELAY Blandine: Issu du réseau
Note on E9: MELAY Blandine: Saisir le nom du vecteur énergétique
Note on F9: MELAY Blandine: Saisir le nom du vecteur énergétique

## 2_Plan d'actions
❷ | Etablir le plan d'actions pour le pilote
CONSIGNES : 1 - Compléter les cases en jaune 2 - Si une action agit sur plusieurs vecteurs énergétiques (hors éléctricité spécifique), dédoubler la ligne concernée et préciser un des deux vecteurs sur chaque ligne
# | AXE | ACTION |  |  | DESCRIPTION | [5 empty] | COUT GLOBAL |  |  |  |  | GAINS ENERGIE |  |  |  |  | AUTRES GAINS |  |  |  | HYPOTHESES
|  |  | Général / Focus | Eligibilité | Quantité [UO] | Unité d'œuvre | Vecteur concerné (hors éléctricité spécifique) | Etat d'avancement | Date début | Date fin | Coût Travaux [€TTC] | Coût RH [€TTC] | Gain Energie [€TTC/an] | Gain EM [€TTC/an] | TRI [ans] | Electricité spécifique | Electricité non spécifique | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | Mobilité [km/an] | Surfaces [m²SDP] | Confort thermique | GES [kgCO2e/an] | Coût unitaire [€TTC/U] | Coût RH [ETP/U] | Coût RH [€TTC/ETP.an] | Gain élec. spécifique [kWhef/U] | Gain chaleur [kWhef/U] | Gain EM [€TTC/U] | Gain élec. spécifique [%] | Gain chaleur [%] | Gain EM [%]
|  |  |  | Fiche CEE | [11 empty] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an]
1 | Efficience énergétique du bâtiment | Isolation de l'enveloppe (toitures - façades - menuiseries) | G | oui | 1 | Surface de façade [m²] |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 50% | 1%
2 | Efficience énergétique du bâtiment | Rénovation de la ventilation pour les amphithéatres | G | oui | 1 | débit de ventilation [m3/h] |  |  |  |  | 5.275 | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.275 |  |  | 0 | 0.072 |  | 0% | 7.2%
3 | Efficience énergétique du bâtiment | Remplacement des productions et distributions de chaleur carbonées (y compris pompes, désembouage, calorifuge…) | G | oui | 1 | puissance chaud [kW] |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 2% | 30% | 20%
4 | Efficience énergétique du bâtiment | Rénovation de la ventilation ou mise en œuvre d'une ventilation contrôlée | G | oui | 1 | débit de ventilation [m3/h] |  |  |  |  | 5.275 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.275 |  |  | 0 | 0.18 |  | -7% | 18%
5 | Efficience énergétique du bâtiment | Isolation des façades par l'extérieur en modules préfabriqués | F | oui | 1 | Surface de façade [m²] |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 500 |  |  | 0 | 0.3 |  | -15% | 30%
6 | Efficience énergétique du bâtiment | Systèmes passifs (freecooling nocturne, puits canadiens) | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | spécifique |  | spécifique | spécifique | spécifique
7 | Efficience énergétique du bâtiment | Commissionnement | G | non | 1 | Surface SUN [m²] |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.15 | 0 | 15% | 15% | 15%
8 | Efficience énergétique du bâtiment | Certifications environnementales (HQE, Breeam, labels E+C-, BBCA…) | G | non | 1 | Surface SUN [m²] |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 10% | 10% | 10%
9 | Efficience énergétique des process | Clauses d'efficience dans les procédures d'achat de matériel process | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.021739 | 30000 | 0 | 0 |  | 5%
10 | Efficience énergétique des process | Engagements énergétiques sur les contrats d'exploitation | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Efficience énergétique des process | Plan campus numérique | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | Efficience énergétique des process | Data center performant | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | 0 |  | 3% | 0% | spécifique
13 | Efficience énergétique des process | Rénovation des extractions spécifiques sorbonnes | F | non | 1 | débit de ventilation [m3/h] |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.08 |  | -7% | 8%
14 | Efficience énergétique des process | Gestion et optimisation du parc informatique et bureautique | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 1800 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.043478 | 40000 | 0 | 0 |  | 2.5% | 0%
15 | Efficience énergétique des process | Spécialiste "Technologue" | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | Optimisation fonctionnelle | Regroupement de sites avec espaces mutualisés | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | spécifique |  | spécifique | spécifique | spécifique
17 | Optimisation fonctionnelle | Mutualisation des locaux de recherche | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | spécifique |  | spécifique | spécifique | spécifique
18 | Optimisation fonctionnelle | Modification des gabarits des espaces d'enseignement | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | spécifique |  | spécifique | spécifique
19 | Optimisation fonctionnelle | Adaptation au développement du télétravail et enseignement à distance | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | spécifique |  | spécifique | spécifique | spécifique
20 | Optimisation fonctionnelle | Location / partage d'espaces à des tiers (inscription du campus dans la ville) | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | 0 |  | spécifique
21 | Optimisation fonctionnelle | Suivi affiné des taux d'occupation réels | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 4000 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 40000 | 0 | spécifique |  | spécifique | spécifique | spécifique
22 | Pilotage et gestion technique | Certification ISO 50 0001 | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0.15 | 0 | 15% | 15% | 15%
23 | Pilotage et gestion technique | Renégociation des contrats d'énergie - achats à l'échelle du territoire | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 4000 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 40000 | 0 | 0
24 | Pilotage et gestion technique | Renégociation de contrats d'exploitation-maintenance des équipements - CPE | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | 0.15 | 0 | 15% | 15% | 10%
25 | Pilotage et gestion technique | Diagnostic et réglage des équipements fonctionnant hors occupation - adaptation à l'occupation | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 1800 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.043478 | 40000 | 0 | 0.1 |  | 10% | 10%
26 | Pilotage et gestion technique | Installation de régulations centralisées (GTC) et outils de suivi des fluides | G | oui | 1 | Surface SUN [m²] |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 10% | 10% | 10%
27 | Pilotage et gestion technique | Mise en œuvre d'un intracting | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | 0.2 |  | 10% | 20%
28 | Pilotage et gestion technique | Pose de compteurs communiquants / plan de comptage | G | oui | 1 | nb de points de comptage |  |  |  |  | 3500 | 8000 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3500 | 0.2 | 40000 | 0 | 0.03 | 0 | 3% | 3% | 3%
29 | Pilotage et gestion technique | Energy Manager dédié | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 60000 | 0 | 0.15 | 0 | 15% | 15% | 15%
30 | Evolution comportementale | Animateur énergie | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 0 | 45000 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 45000 | 0 | 0.1 |  | 10% | 10%
31 | Evolution comportementale | Campagnes de communication et de sensibilisation | G | non | 1 | campagne |  |  |  |  | 3000 | 2700 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3000 | 0.086957 | 30000 | 0 | 0.04 |  | 4% | 4%
32 | Evolution comportementale | Participation au concours CUBE2020 | F | non | 1 | année |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 0.2 | 30000 | 0 | 0.1 |  | 10% | 10%
33 | Evolution comportementale | Expérimentation de nudges | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | 3000 | 2700 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3000 | 0.086957 | 30000 | 0 | 0.03 |  | 3% | 3%
34 | Evolution comportementale | Réalisation de workshop étudiants : réflexion et sensibilisation | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 500 | 2700 | 0 |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 500 | 0.086957 | 30000 | 0 | 0.05 |  | 5% | 5%
35 | Mix énergétique décarboné | Chaudière numérique : réutilisation de la chaleur issue des serveurs pour la production d'ECS | F | non | 20 | puissance installée [kW] |  |  |  |  | 90000 | 0 | 0 |  | spécifique | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.628 |  |  |  | 1.752 | 5.0458 | 0 | spécifique | 1% | 10%
36 | Mix énergétique décarboné | Géothermie (refroidissement direct, PAC, ou sondes) | G | oui | 1 | puissance installée [kW] |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 600 |  |  | 0 | - |  | spécifique | - | -
37 | Mix énergétique décarboné | Installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation | F | non | 1 | surface capteurs [m²] |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 |  | spécifique | 175 | - | - | - | - |  |  |  | 13.125 | 400 |  |  | 175 | - |  | spécifique | - | -
38 | Mix énergétique décarboné | Microgrid / mutualisation des besoins énergétiques | F | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 | spécifique |  |  | 0 | spécifique |  | spécifique | spécifique | spécifique
39 | Mix énergétique décarboné | Panneaux solaires thermiques pour production d'ECS | F | oui | 1 | surface capteurs [m²] |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | spécifique | spécifique | spécifique | spécifique |  |  |  | 0 | 1200 |  |  |  | spécifique |  | - | spécifique
40 | Mix énergétique décarboné | Raccordement Réseau de chaleur biomasse ou récupération d'énergie | G | oui | 1 | puissance installée [kW] |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 | 0 | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | spécifique |  |  |  | - | 0 | - | - | 15%
41 | Mix énergétique décarboné | Réalisation bilan émissions GES | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 20000 |  |  |  | - |  | - | - | -
42 | Mobilité | Achats de vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels, parkings pour VAE | F | non | 1 | vélo |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 1200 |  |  |  | - |  | - | - | -
43 | Mobilité | Création d'une communauté / plateforme spécifique co-voiturage de l'université, places réservées au covoiturage | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | - | - | -
44 | Mobilité | Mise en œuvre d'un plan de déplacement | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 15000 |  |  |  | - |  | - | - | -
45 | Mobilité | Mobilité intelligente | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | spécifique |  |  |  | - |  | - | - | -
46 | Mobilité | Proposer l'utilisation gratuite des transports en commune pendant une semaine - sensibilisation (cf. PDA) | G | non | 1 | ens |  |  |  |  | spécifique | 0 | 0 |  | spécifique | 0 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | spécifique |  |  |  | - |  | - | - | -
|  | TOTAL |  |  | - | - | - | - | - | - | 160056.55 | 139400 | 0 | 0 | - | 210.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on H7: DEBAY Jean-Etienne: Remplir impérativement la colonne H
Note on A16: DEBAY Jean-Etienne: A compléter avec retour d'expérience
Note on A17: DEBAY Jean-Etienne: A compléter avec retour d'expérience
Note on A21: DEBAY Jean-Etienne: A compléter avec retour d'expérience
Note on AD41: DEBAY Jean-Etienne: COP de 3

## 3_Etat Final
❸ | Valider l'état final du pilote
CONSIGNES : Compléter les cases et les titres en jaune
SYNTHESE DU PLAN D'ACTIONS
CALENDRIER
| Date début [€TTC] | Date fin [€TTC] | Durée [mois]
| 0 | 0 | 0
| COUT GLOBAL | [6 empty] | COUTS ETUDES & COUTS ANNEXES
| Coût Travaux [€TTC] | Coût Travaux [€TDC] | Coût RH [€TTC] | Gain Energie [€TTC/an] | Gain EM [€TTC/an] | TRI [ans] |  | MOD [%] | MOE et CT [%] | Provisions [%] | Assurances [%]
| 160056.55 | 160056.55 | 139400 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0% | 0% | 0% | 0%
ETAT FINAL DU PILOTE
DESCRIPTION DU PILOTE
| Surface [m²SDP] | Nombre de bâtiments | Nombre d'étudiants | Ville
| 1000 |  | 0 | Lille
0%
MIX ENERGETIQUE
| Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | Autre 3
ENR | 19.9% | 0% | 0% | 0% | 0%
FOS | 11.3% | 0% | 100% | 0% | 0%
FIS | 68.8% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONSOMMATIONS D'ENERGIE
| Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | Autre 3 | TOTAL | TOTAL
| [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/an] | [kWhef/m².an]
| -210.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.04 | -0.21004
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| FACTURE D'ENERGIE | [6 empty] | PRIX DES ENERGIES
| Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | Autre 3 | TOTAL | TOTAL | Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | Autre 3
| [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/an] | [€TTC/m².an] | [€TTC/MWh] | [€TTC/MWh] | [€TTC/MWh] | [€TTC/MWh] | [€TTC/MWh]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE | [6 empty] | FACTEURS D'EMISSION
| Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | Autre 3 | TOTAL | TOTAL | Electricité | Gaz | Autre 1 | Autre 2 | Autre 3
| [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/an] | [kgCO2e/m².an] | [gCO2e/kWh] | [gCO2e/kWh] | [gCO2e/kWh] | [gCO2e/kWh] | [gCO2e/kWh]
| -15.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.753 | -0.015753 | 75 | 0 | 219 | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRODUCTION LOCALE D'ENR
| ELECTRICITE |  | CHALEUR
| Autoconso. [kWhef/an] | Revente [kWhef/an] | Autoconso. [kWhef/an] | Revente [kWhef/an] | TOTAL [kWhef/an]
0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INDICATEURS ENERGIE
| Part EnR [%] | Part fossile [%] | Part fissile [%] | Autoprod. [kWhef/an] | Autoconso. [kWhef/an]
| 0.199 | 0.113 | 0.688 | 0% | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INDICATEURS COUT GLOBAL
| Energie (P1) [€TTC/an] | Energie (P1) [€TTC/m².an] | EM (P2+P3) [€TTC/an] | EM (P2+P3) [€TTC/m².an]
| 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
Durée [mois] = DATEDIF([Date début [€TTC]],[Date fin [€TTC]],"m")
Note on B22: MELAY Blandine: Issue du réseau
Note on C22: MELAY Blandine: Issu du réseau
Note on D22: MELAY Blandine: Saisir le nom du vecteur énergétique
Note on E22: MELAY Blandine: Saisir le nom du vecteur énergétique
Note on F22: MELAY Blandine: Saisir le nom du vecteur énergétique

## liste (hidden)
Efficience énergétique du bâtiment | Ratio | Fort | Diagnostic | Electricitéc spécifique | ++
Efficience énergétique des process | Diagnostic | Modéré | Plan d'actions | Electricitéc non spécifique | +
Optimisation fonctionnelle |  | Faible | Quantification | Gaz | Sans objet
Pilotage et gestion technique |  |  | Montage | Autre 1
Evolution comportementale |  |  |  | Autre 2
Mix énergétique décarboné
Mobilité